|  | Телефон: (8452) 740-940 |
| --- | --- |
|  | Бесплатная телефонная линия: 8-800-2000-230 Электронная почта: order@gazovik.ru 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 117 |

          - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пункта редуцирования газа серии ПУРДГ

- Предприятие-заказчик:...............................................................................................................................

- Вариант исполнения:

ПУРДГ-Р (монтаж входящего в пункт оборудования

производится на металлической раме)........................................................................................................

ПУРДГ-Ш (монтаж входящего в пункт оборудования производится

в металлическом не утепленном, не отапливаемом шкафу).....................................................................

ПУРДГ-ШУЭО (монтаж входящего в пункт оборудования производится

в металлическом утепленном шкафу с электрообогревом).......................................................................

ПУРДГ-ШУГО (монтаж входящего в пункт оборудования производится

в металлическом утепленном шкафу с газовым обогревом).....................................................................

- Средство измерения расхода газа:

Измерительный комплекс СГ-ЭК-Р на базе ротационного счетчика RVG и электронного

корректора объема газа ЕК-260

* Ротационный счетчик газа RVG без электронного корректора объема газа.

(Применяется в случае отсутствия необходимости учета газа с приведением его объема к

стандартным условиям)

4.    Фильтр газа

Фильтр газа серии ФГ16 оснащенный индикатором перепада давления ДПД16-50

(степень фильтрации 80мкм)

*Фильтр газа высокой степени очистки серии ФГ16-В оснащенный индикатором

перепада давления  ДПД-16-100 (степень фильтрации 5 мкм)

5.    Минимальное и максимальное значения давления на входе (не менее 0,01 МПа и не более

0,6 МПа):

Рвх.min=___________МПа,изб.                                                                 Рвх.max=____________МПа, изб.

6.    Значение давления на выходе (от 1,8 кПа до 30 кПа либо до *50кПа):

Рвых.=_____________кПа

7.    Диапазон изменения объемного расхода газа на выходе пункта при давлении Рвых (не более 	500м³/ч):

Qmin=____________м³/ч			        			 Qmax=_____________м³/ч

8.     Вход и выход газа:

слева..............................           					*справа.......................

9.   Наличие и количество манометров для визуального контроля рабочего давления на входе и 	выходе:

без манометров.............                                                              * с манометрами.....................

(количество)

|  | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________ М.П. |

*поставляется по  специальному заказу